PLANILLA CHEKLIST VOLTRONIC

PARA INGRESAR UNA SOLICITUD DE PROCESOS, LEA COMPLETAMENTE Y ACLARE LOS TERMINOS DE GARANTIA CON ANTICIPACION. COMPLETE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTA PLANILLA, EN SU TOTALIDAD, FIRME Y ENVIELA A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.

- Nombre del modelo del inversor: ___________________________________________________________

- Fecha de instalación del sistema: ___________________________________________________________

- Fecha de aparición de la falla: ___________________________________________________________

- Cantidad de inversores: ___________________________________________________________

- Equipo defectuoso/ número de serie del equipo: ___________________________________________________________

- Numero de factura de la compra: ___________________________________________________________

- Descripción de la falla: ___________________________________________________________

________________________________________________________________

- Cuantos paneles conectó en total:

______________________________________________________________________

- Indique si tiene disponible red de compañía, grupo electrógeno o ambos:

_____________________________________________________________________

  - Especifique Modelo Generador o Grupo Electrógeno (Si Aplica): ______________________________________________________________________

- Enviar Configuraciones reales en el inversor, desde la opción 01 Hasta la 29. (Video)

- Indique los siguientes valores RED ELECTRICA (Respalde con fotos):

| Voltaje neutro- tierra = |  |
| --- | --- |
| Voltaje línea-Neutro = |  |
| Voltaje línea-tierra = |  |

- Indique los siguientes valores De Paneles Fotovoltaicos (Respalde con fotos) (obligatorio):

| MPPT | STRING 1 | STRING 2 |
| --- | --- | --- |
| Voltaje entre polo positivo del arreglo y tierra = |  |  |
| Voltaje entre polo negativo del arreglo y tierra = |  |  |

| ENTRADA DE PANELES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indique cantidad de paneles totales: | Modelo del Panel Usado: | Corriente ISC de cada Panel (A) | Voltaje VOC de cada Panel (V) | Indique Calibre y tipo de Conductor usado (mm2) |

- Complete la Tabla

Estas mediciones deben ir con la foto respectiva de cada medición reportada

IDENTIFIQUE:

No se puede encender

No activa la salida 220V/ AC OUTPUT

No Comunica

No Detecta entrada PV

Falla Activada, indicar: _____________

Alarma Activada, indicar: _____________

No detecta Baterías, indique voltaje medido de banco de baterías: _________________

Otros

- ¿Con que frecuencia sucede la falla?

Una o dos

Más de 3 veces

Diario

- Complete la tabla para baterías:

| ENTRADA BATERIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de baterías en total: | MODELO: | Medición de tensión entre polo positivo y polo negativo del arreglo (V) | Indique Calibre y tipo de Conductor usado (mm2) |

- Especificaciones del consumo

Cantidad de artefactos u electrodomésticos = ____

| Cargas conectadas al Sistema (Describir artefacto) | Consumo (W) |
| --- | --- |

Posee bombas de agua:

Indique la potencia (Kw):

Adjunte fotografía o modelo usado:

Posee motores:

Indique la potencia (Kw):

Adjunte fotografía o modelo usado:

- Indique Protecciones usadas:

DESCRIBIR:

DC INPUT (PANEL FOTOVOLTAICO)                                                                   _________________

DC INPUT (BATERIA)                                                                                             _________________

AC OUTPUT                                                                                                            _________________

AC INPUT                                                                                                                _________________

OTRAS

__________________

NINGUNA                                                                                                               __________________

- IMÁGENES: Adjunte todas las imágenes solicitadas a continuación.

- Etiqueta del Equipo (con el serial)

- Etiqueta del panel utilizado

- Pantalla del error indicado

- Equipo en instalación

Adjunte todas las fotos y videos necesarios de, por ejemplo, la etiqueta SN del equipo y el panel frontal como evidencia de la reclamación de falla. No enviar la información requerida puede dar lugar a una falta de información para procesar la solicitud.

El envió de esta solicitud no asegura la aprobación o falla a favor del solicitante para la aplicación de la misma, solo asegura el ingreso a evaluación para su petición.